| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : Casetas Intemperie • CATEGORIA : CASE 01 • MODELO : CASE 01-B • REFERENCIA : CASE01B • DIMENSIONES : H: - A: - F: - |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Caseta de intemperie Mod. CASE 01 con dotación Ref. DOT-1. Para montaje exterior a suelo. Configuración Vertical. Cofre y columna soporte independientes. Fabricado en acero Galvanizado. Acabado general: Pintado en Poliéster, Rojo RAL 3000. Puerta encastrada en color RAL 9016. Cerradura de resbalón en termoplástico. Precinto de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. Rejillas inferiores de aireación. Viguetas de refuerzo para unión de cofre con columna reforzada. DOTACIÓN Ref: DOT-1 - Ver Producto ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |