| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : Columna Seca • CATEGORIA : IPF39 • MODELO : COFRE DE SUPERFICIE C39PI • REFERENCIA : C39PI/C39PI-C • DIMENSIONES : H: 390mm A: 590mm F: 300mm |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Cofre de superficie para columna seca. Dimensiones: Altura= 390, Ancho= 590, Fondo= 300 mm. Cuerpo fabricado en Chapa de acero. Acabado del cuerpo: Pintura de Poliéster RAL 3000. Puerta encastrada para acristalar. (Cristal NO incluido) Medidas del cristal: 560 x 270 x 3 mm. Acabado puerta: Acero Inoxidable AISI 304 Grafilado. Cierre de bombín. Figura de cuadradillo. Equipación para Ref.C39PI-C Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*) Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*) (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400 ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |