| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : Columna Seca • CATEGORIA : IPF40 • MODELO : COFRE DE SUPERFICIE C40PCI • REFERENCIA : C40PCI/C40PCI-C • DIMENSIONES : H: 640mm A: 590mm F: 300mm |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Cofre de superficie para columna seca. Dimensiones: Altura= 640, Ancho= 590, Fondo= 300 mm. Cofre fabricado en acero inoxidable AISI 304. Acabado brillante. Puerta encastrada ciega en acero inoxidable grafilado AISI 304. Cierre de bombín. Figura de cuadradillo. Equipación para Ref.C40PCI-C Válvula de esfera PN 30. VS3 Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*) Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*) (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400 ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |