| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : Columna Seca • CATEGORIA : IPF41 • MODELO : MARCO PARA EMPOTRAMIENTO M41PPCI • REFERENCIA : M41PPCI/M41PPCI-C • DIMENSIONES : H: 428mm A: 630mm F: - |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Marco de empotramiento para columna seca. Dimensiones del Marco, Altura= 428, Ancho= 630 mm. Acabado marco: Pintura de Poliéster RAL 3000. Puerta ciega en acero inoxidable AISI 304 grafilado Cierre de bombín con figura de cuadradillo. Equipación para Ref.M41PPCI Bifurcación de 70 mm cierre por esferas. B70RU Racores Barcelona de 70 mm. Aluminio estampado. (*) Tapones Barcelona de 70 mm. Aluminio estampado. (*) (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400 ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |